兴国长征组歌大剧院中央空调维修及
维护保养项目
询 价 文 件
采购人：兴国城投弘心物业管理有限责任公司
二〇二五年十一月

第一章  询价公告

兴国城投弘心物业管理有限责任公司拟对“兴国长征组歌大剧院中央空调维修及维护保养项目”采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的报价人参加报价。

一、项目基本情况

采购项目名称：兴国长征组歌大剧院中央空调维修及维护保养项目
采购项目内容：维保期内提供1次中央空调维修及维护保养（详见询价文件第三章）。

采购项目预算：131914元（即采购项目最高限价）

合同履行期限：自合同签订之日起1年
本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1、报价人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）须在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；

（2）参加政府采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录；

（3）具有财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）无不良信用信息记录（采购人、采购代理机构负责查询）；

（6）本项目不接受联合体参加。
2、本项目的特定资格要求：

（1）具备具备海尔授权文件或合作证明；

（2）具有近二年内的中央空调维修及维护保养项目的相关业绩2个及以上。
三、递交报价响应文件的截止时间、时间及地点
响应文件递交截止时间：2025年11月28日上午10:00时（北京时间）；

地点：赣州市兴国县将军大道796号三楼综合办公室。逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，不予受理。

四、联系方式

询价人：兴国城投弘心物业管理有限责任公司
地点：兴国县和睦新区长征文化艺术中心东商三楼D306-1
联系人： 张奎  电话15070162511    肖威13576748021

第二章  询价须知

一、报价要求

1、报价文件一式两份，正本一份，副本一份，否则视为无效报价，副本可采用正本的复印件。每份报价文件须装订成册并清楚地标明“正本”或“副本”字样，否则视为无效报价。正本和副本若有差异，以正本为准。

2、报价人应将《报价表》一式两份一起单独密封与报价文件一并密封包装递交，并在信封上标明项目编号和“报价表”字样并加盖鲜章。
3、报价文件必须按本文件的全部要求，包括所有的补充通知及附件进行编制，报价文件的格式详见本文件第四章报价文件格式。

4、报价人应认真阅读并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5、报价人应在规定的时间将报价文件密封送达至指定地点，报价文件需法定代表人或授权代表人签字并盖公章。逾期送达的报价文件或未密封、未签字盖章的报价文件将被拒绝。

6、报价文件有效期为规定的开标之日算起六十天，在此期间内报价文件有效。

7、报价文件的报价为一次性报价，如有涂改，涂改部分必须清晰，须有法定代表人或授权代表人的签名并盖公章，否则为无效报价。报价文件须由参加报价报价人的法定代表人或授权代表人在询价文件规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章，报价文件还需加盖骑缝章。否则，其报价文件无效。

8、报价人只允许有一个报价方案，否则将被视为无效报价。
9、报价文件的报价货币为人民币，单位为元，精确到小数点后两位，否则为无效报价。报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10、如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，将被视为无效报价，由此导致的结果和责任由报价人自行承担。

二、报价人递交的报价文件如有下列情况之一的，其报价无效。

1、没有按本询价文件要求格式进行填写的。

2、不符合本文件第一章“询价邀请函”第二条报价人资格条件的。
3、报价文件未按要求加盖公章和骑缝章的。

4、报价文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的。

5、报价超过预算价（即最高限价）的。
6、未按要求提供法定代表或委托代理人身份证明、授权书。

7、有本文件中规定被视为无效报价其它条款的。

三、提交报价文件截止之日前，采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人、采购人在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的报价人，不足3个工作日的，顺延提交报价文件截止之日。

四、报价人因获取询价文件，递送报价文件所发生的一切费用自理。

五、评定标准：
1）本询价项目将于报名时间截止后，以最低价确定中选人。如投标单位报价相同，则采取抽签方式确定中标单位。
    2）询价单位根据最后的中选结果，在兴国县城市发展投资有限责任公司官网（http://www.xgxctgs.com/index.html）公示《成交结果公告》，并以书面形式向中选人发出《中选通知书》。投标书不再退还。
六、采购人与成交报价人应当在成交通知书发出之日起十日内，按照询价采购确定的事项签订采购合同。
七、联系方式：

询价人：兴国城投弘心物业管理有限责任公司
地点：兴国县和睦新区长征文化艺术中心东商三楼D306-1
联系人： 张奎  电话15070162511    肖威13576748021

八、报价资料接收地点：
地点：赣州市兴国县将军大道796号三楼综合办公室                   联系人：罗女士    电话：0797-5320868

开标地址：赣州市兴国县将军大道796号五楼516室
欢迎各符合资格要求的中选人于2025年11月28日上午10：00时（北京时间）之前将密封完整的报价表、承诺书等上述资料密封邮寄或密封送至我公司。
兴国城投弘心物业管理有限责任公司

                   2025年11月24日

  采购项目内容

1、项目概况

项目名称：兴国长征组歌大剧院中央空调维修及维护保养项目。

采购项目最高限价：131914元。

服务期限：合同正式签订之日起一年。   

付款方式：按双方合同约定执行。
2、服务清单

	序号
	维修机器
	维修项目
	单位
	数量
	备注

	1
	1号外机
	冷冻油
	项
	1
	海尔专用

	
	
	油过滤器
	个
	1
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	6205Z

	
	
	交流接触器
	个
	1
	GMC-180

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	

	2
	2号外机
	冷冻油
	项
	1
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	

	3
	3号外机
	冷冻油
	项
	1
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	6205Z

	
	
	热力膨胀阀
	个
	1
	1136

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	

	4
	4号外机
	冷冻油
	项
	1
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	

	5
	5号外机
	冷冻油
	项
	1
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	

	6
	6号风机
	冷冻油
	项
	1
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	

	7
	风柜
	更换皮带、皮带轮、轴承等材料费
	项
	6
	

	
	
	清洗保养工时费
	项
	6
	

	8
	美的风冷模块机
	清洗保养管道和内机工时费
	项
	3
	

	9
	水泵
	轴承、密封等材料费
	项
	4
	

	
	
	维修保养工时费
	项
	4
	


3、服务内容
3.1 维保期内，提供1次中央空调维修（免除人工费）及维保；

3.2 维保期内，如有故障报修，提供1次现场应急维修服务（含人工费与差旅费）；

3.3 如维保期间遇需更换配件的机组需拍照以及书面出示报价单，费用按实收取；

3.4 维保完成出具维保报告。

第四章  报价文件格式

封面：

报 价 文 件
项 目 编 号 ：                      

项 目 名 称 ：                           
报价人名称：                 （公章）
      年   月   日

一、报价函

     （采购人）        ：

我方参加你方就_____________________（项目名称，项目编号）组织的采购活动，我方代表           经正式授权并代表报价报价人            提交下述文件正本一份，副本一份。

1.报价函；
2.报价表；
3.法定代表人身份证明；
4.资格证明文件；

5.其他资料。
在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价表》中规定的报价总价为                 。

2. 将按询价文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部询价文件，包括 （编号、补遗书）（如果有的话） ，对此无异议。

4.同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料。

5. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：                       

报价人：                               
地  址：                                   

电  话：                               
电子函件：                             
报价人（授权）代表签字：               

报价人名称(公章)：                     

日  期：                               

二、报 价 表

采购项目名称:                                     

采购项目编号:                                  
	报价人名称
	

	总报价（元）
	大写：                                                             

小写：                             

	合同履行期限
	

	备注
	


注：1、本表中报价货币为人民币，单位为元，精确到小数点后两位。

    2、本表一式两份单独密封与报价文件一并密封包装递交，并在信封上标明项目名称、项目编号和“报价表”字样并加盖鲜章。
法定代表人或授权代表（签字）：                      

报价人名称（盖章）：                                

报价时间：       年   月   日
分项报价表

	序号
	维修机器
	维修项目
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	1号外机
	冷冻油
	项
	1
	
	
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	
	
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	
	
	6205Z

	
	
	交流接触器
	个
	1
	
	
	GMC-180

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	
	
	

	2
	2号外机
	冷冻油
	项
	1
	
	
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	
	
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	
	
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	
	
	

	3
	3号外机
	冷冻油
	项
	1
	
	
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	
	
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	
	
	6205Z

	
	
	热力膨胀阀
	个
	1
	
	
	1136

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	
	
	

	4
	4号外机
	冷冻油
	项
	1
	
	
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	
	
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	
	
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	
	
	

	5
	5号外机
	冷冻油
	项
	1
	
	
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	
	
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	
	
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	
	
	

	6
	6号风机
	冷冻油
	项
	1
	
	
	HBR-B01

	
	
	油过滤器
	个
	1
	
	
	H-48

	
	
	干燥过滤器
	个
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	制冷剂
	项
	1
	
	
	海尔专用

	
	
	外电机进口高速轴承
	个
	12
	
	
	6205Z

	
	
	维修保养工时费
	项
	1
	
	
	

	7
	风柜
	更换皮带、皮带轮、轴承等材料费
	项
	6
	
	
	

	
	
	清洗保养工时费
	项
	6
	
	
	

	8
	美的风冷模块机
	清洗保养管道和内机工时费
	项
	3
	
	
	

	9
	水泵
	轴承、密封等材料费
	项
	4
	
	
	

	
	
	维修保养工时费
	项
	4
	
	
	

	10
	
	
	
	
	合计
	
	


三、法定代表人身份证明 

报价人名称：                       
单位性质：                                       
地    址：                                             
成立时间：  
经营期限：                                          
姓    名：                性别：                   
年龄：                    职务：                     
系                      （报价人名称）的法定代表人。 
特此证明。
报价人名称：                    （盖章）
日      期：   年  月  日
	附：法定代表人身份证复印件


法定代表人授权书
本人       （姓名）系            （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
报价人：                           （盖单位章）
法定代表人：                       （签字）
身份证号码：                                                                      
委托代理人：                           （签字）
身份证号码：                                        
日      期：
	附：授权代表身份证复印件


四、承诺书（格式）
致：兴国城投弘心物业管理有限责任公司
我方对兴国长征组歌大剧院舞台机械设备维护保养项目（以下称“本项目”）询价公告所有内容已完全明了，并保证按期由我方自行完成工作任务，不转包或分包他方，不中途退出。
我方承诺对询价项目的相关信息、领取的相关案卷材料负保密义务，非经贵公司同意不得向任何第三方披露。

我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺如确定本项目由我方承做，保证按以上所述内容与贵方签订服务协议。
我方承诺本次报价提供所有的信息均真实有效，如因我方提供的信息有误或虚假，由此给贵公司造成的所有损失和责任由我方独自承担。

特此承诺！
报价人（法人公章）：

              法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

 五、资格审查资料
资格审查表：
	序号
	资格要求
	须提供的资料

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	提供有效的营业执照复印件加盖报价人公章

	2
	财务报告或银行资信证明或担保函说明
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函签字加盖公章

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	提供承诺书和相关专业技术人员资质证书或证明材料复印件加盖报价人公章

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	提供投标截止时间前一年内至少3个月的税收完税证明（或银行电子缴税付款凭证）和相关专业技术人员社会保险缴费证明，提供相关证明材料复印件加盖报价人公章

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供书面声明以及在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）中重大税收违法失信主体的查询结果截图，并加盖报价人公章

	6
	具备海尔授权文件或合作证明
	提供上述材料复印件并加盖报价人公章

	7
	具有近二年内的中央空调维修及维护保养项目的相关业绩2个及以上。

	提供近二年内的中央空调维修及维护保养项目的相关业绩2个及以上。并加盖报价人公章


说明：报价人按“资格审查表”提供关于资格条件的有关承诺及声明或相关证明资料。

                      六、其他资料
1、询价文件要求报价人提交的其它资料；

2、报价人认为其他需提供的资料。



