兴国县妇幼保健院、兴国县平川中学、文化艺术中心能源审计服务采购公告

为提升建筑能效管理水平，挖掘节能潜力，降低运行成本，现拟对兴国县妇幼保健院、兴国县平川中学、文化艺术中心所辖建筑开展能源审计工作，面向社会公开询价专业第三方服务机构。有关事项公告如下：

一、项目概况

1.项目名称：兴国县妇幼保健院、兴国县平川中学、文化艺术中心能源审计服务项目

2.业主单位：赣州神速综合能源服务有限责任公司

3.项目地点：兴国县妇幼保健院、兴国县平川中学、文化艺术中心

4.审计对象：本次能源审计涉及的总建筑面积约为158744平方米，主要建筑包括兴国县妇幼保健院、兴国县平川中学、文化艺术中心，如：办公楼、实验楼、宿舍楼等。核心用能系统包括暖通空调、照明、电梯、动力设备等。

5.审计目标：通过对建筑能源利用状况进行检测、诊断与分析，摸清能耗现状，查找用能薄弱环节，提出技术可行、经济合理的节能改造建议与措施，确定能耗基准值为制定科学节能规划和实施节能改造提供依据及出具兴国县妇幼保健院、兴国县平川中学、文化艺术中心能源改造设计与实施方案。

- 二、询价方式

- 本项目采用固定单价下浮率的方式报价，投标人应充分考虑市场环境和生产要素价格的变化，一旦中选，其中标价格不因任何因素而调整。本项目最高控制为158744.00元，最终结算价超过158744.00元按158744.00元进行结算，不足158744.00元据实结算。

- 三、中选单位确认

- 最低报价者为中选单位，如投标单位报价相同，则采取抽签方式确定中标单位。

四、服务内容与要求

1.审计依据：严格遵守国家及地方现行的能源审计相关标准、规范及政策文件要求。

2.主要工作内容：

2.1.收集与分析建筑基本信息、能源管理制度、至少连续三年（或典型年）的能源消费账单、主要用能设备台账及运行记录等资料。

2.2.进行现场勘查与测试，对建筑围护结构、暖通空调系统、照明系统、供配电系统、用水系统及其他主要用能设备的运行能效进行必要的检测与诊断。

2.3.核算建筑综合能耗、分项能耗及关键能耗指标，进行能源利用效率分析与评价。

2.4.识别主要节能潜力点，从技术和管理两个层面提出针对性强、具有可操作性的节能改造建议及优化运行管理方案。

2.5.对各主要节能建议进行初步的技术经济分析（如投资估算、静态回收期、节能量预测等）。

2.6.编制内容完整、数据详实、分析深入、结论明确、建议可行的《能源审计报告》。

2.7.成果交付：提交正式能源审计报告纸质版3份及电子版（含所有原始数据、分析过程文件）并按要求进行汇报，能源改造设计CAD图纸与改造实施方案纸质版3份及电子版。

五、响应供应商资格要求:

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备有效的营业执照。

2.具备履行合同所必需的专业技术能力和经验，投标人或其合作团队中应包含能源、暖通、电气等相关专业的技术人员。

3.具有类似建筑能源审计项目业绩（需提供合同关键页或用户证明等材料）。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、响应截止时间、地点：

1.响应截止时间：2026年1月21 日上午10:00（北京时间）；

2.开标地点：兴国县城市发展投资有限责任公司审计风险部（赣州市兴国县将军大道796号兴国公路分局五楼），届时请响应供应商代表携带投标文件及其本人身份证明原件出席，若逾期递交的响应文件或不符合规定的响应文件或逾期递交响应供应商代表其本人身份证明原件的将不予受理，作无效响应处理。

七、联系方法：

采购人：赣州神速综合能源服务有限责任公司

地址：江西省赣州市兴国县潋江镇潋江大道458号D03房

电话：0797-5300800

联系人：刘鑫