兴国城投弘心物业管理有限责任公司

电梯五方通话系统采购询价公告

因经营需要，现对兴国城投弘心物业管理有限责任公司电梯五方通话系统改造进行公开询价，欢迎有意向并符合公告要求的供应商参与报价。

一、项目概括

项目名称：兴国城投弘心物业管理有限责任公司电梯五方通话系统改造

采购方式：询价

采购内容：电梯五方通话系统安装服务单位1家（具体服务清单详见附件一）。

控制价：119135元。

- 二、询价要求

- 报价单位基本要求

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的投标维保单位，不得参与本项目的采购活动。

- 2、报价文件的基本要求（密封，文件模版详见后附件）

- 报价表；

- 承诺书；

- 授权书；

- 资质证明文件（含营业执照、法人身份证明等）；

- 国家企业信用信息系统查询结果截图；

- 特殊资质：提供《特种设备生产许可证》、《特种设备作业人员证》。

- 以上文件均提供复印件，须签字并加盖单位公章，由授权代表签字的，须提供授权委托书。

- 3、其他要求

- 报价单位必须真实、完整、准确编制报价文件，以便我公司能准确地进行评审。

- 报价单位应对本公告全部内容予以确认。

- 三、评定标准

- 1）本询价项目将于报名时间截止后，以最低价确定中选单位。

- 2）询价单位根据最后的中选结果，在兴国县城市发展投资有限责任公司官网（http://www.xgxctgs.com/index.html）公示《成交结果公告》，并以书面形式向中选单位发出《中选通知书》。投标书不再退还。

- 3）签订合同

- 四、联系方式、报价资料接收地点及开标地点

询价人：兴国城投弘心物业管理有限责任公司

联系人： 张奎 15070162511  肖威13576748021

联系电话：0797-5300800

联系地点：兴国县和睦新区长征文化艺术中心东商三楼D306-1

- 开标地点：欢迎各符合资格要求的服务单位于2026年3月5日上午10：00时（北京时间）之前将密封完整的报价表、承诺书等上述资料密封送至兴国县城市发展投资有限责任公司516室。

届时请各供应商的代表携带密封完整的报价文件及代表本人身份证明原件出席开标会，签到时间以递交报价文件及代表本人身份证明原件时间为准，逾期递交报价文件或代表本人身份证明原件或递交的报价文件不符合规定的将不予受理，作无效报价处理。

兴国城投弘心物业管理有限责任公司

202年2月27日

附件一:

- 报 价 单（模板）

- 兴国城投弘心物业管理有限责任公司：

我公司电梯维保服务费用报价合计为人民币*拾*万*仟*佰*拾*元（¥       ），明细如下表：

| 物料名称 | 规格型号 | 单价（含税） | 单位 | 数量 | 总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联管理中心总机 | S600-1000M |  | 台 | 1 |  |
| 管理中心电源 | 12V. 1.8A |  | 台 | 1 |  |
| 分机（含天线） | S400-1M |  | 台 | 153 |  |
| 分机电源 | 12V. 1.8A |  | 台 | 153 |  |
| 轿厢通话机 | DTDJ-P |  | 个 | 33 |  |
| 机房电话 | DTDJ-S |  | 个 | 33 |  |
| 轿顶电话 | W-FJ |  | 个 | 33 |  |
| 底坑电话 | W-FJ |  | 个 | 33 |  |
| 线材辅料 |  |  | 项 | 1 |  |
| 人工费 |  |  | 台 | 153 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件二：

承诺书（格式）

致：兴国城投弘心物业管理有限责任公司

我方对兴国城投弘心物业管理有限责任公司电梯五方通话系统（以下称“本项目”）询价邀请所有内容已完全明了，并保证按期由我方自行完成工作任务，不转包或分包他方，不中途退出。

我方承诺对询价项目的相关信息、领取的相关案卷材料负保密义务，非经贵公司同意不得向任何第三方披露。

我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方承诺如确定本项目由我方承做，保证按以上所述内容与贵方签订服务协议。

我方承诺本次报价提供所有的信息均真实有效，如因我方提供的信息有误或虚假，由此给贵公司造成的所有损失和责任由我方独自承担。

特此承诺！

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

附件三：

法定代表人授权书（格式）

兴国城投弘心物业管理有限责任公司：

兹授权     同志为我公司参加贵单位组织的 电梯五方通话系统 采购活动的响应代表人，全权代表我公司处理该项目的一切事宜。代理期限从   年  月   日起至   年  月   日止（代理期限不少于90天）。

授权单位名称（公章）

法定代表人（签字）：

签发日期：         年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                       性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证明（复印件正、反两面）

注：法定代表人（经营者）本人参加投标的，不需提供法定代表人（经营者）授权书，只需提供法定代表人（经营者）本人身份证（扫描件正、反两面）。

附件四：

资质证明文件

1、如投标供应商是企业的（包括合伙企业）请提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2、如投标供应商是事业单位的请提供“事业单位法人证书”；

3、如投标供应商是非企业专业服务机构的请提供执业许可证等证明文件；

4、如投标供应商是个体工商户的请提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如投标供应商是自然人的，请提供有效的自然人的身份证明(中国公民)；

6、货物或服务所需的相关资质证明材料。

附件五：

国家企业信用信息系统查询结果截图

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日 期：    年   月  日

附件六：

特殊资质《特种设备生产许可证》、《特种设备作业人员证》

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日 期：    年   月  日