附件一：（询价文件）

2026年兴城酒店电梯维保服务采购

公

开

询

价

兴国城投天诚文化旅游开发有限责任公司

二○二六年五月

公开询价文件

兴国城投天诚文化旅游开发有限责任公司因业务需要，现以公开询价的方式进行2026年兴城酒店电梯维保服务采购，欢迎有意向并符合要求的各公司参与报价。

- 项目概况：

1、项目名称： 2026年兴城酒店电梯维保服务项目

- 2、项目地点： 兴国县工业园南区

- 3、电梯维保工作内容：

- （1）检查和保养：定期对电梯进行全面检查和保养，包括电梯设备、控制系统、安全装置等的检查、清洁和润滑等维护工作。

（2）故障排除：及时响应电梯故障报警，并到达现场进行故障排查和修复。维保人员需要具备一定的技术能力和知识，能够准确判断故障原因并采取相应的措施修复。

（3）零部件更换：根据需要更换电梯零部件，如电梯门锁、导轨、电机等，以确保电梯正常运行和安全使用。

（4）定期保养：完成半月、季度、半年、年度保养。

（5）安全检查：定期进行电梯的安全检查，包括轿厢停靠层平稳度、安全门开闭是否正常、电梯速度、载重等相关参数的检测

（6）维修记录和报告：维保人员需要详细记录维保工作的内容、维护方法、更换零部件等，并及时向相关单位提交维修报告。

（7）紧急救援：在电梯出现紧急情况时，维保人员需要及时到场进行救援，保障乘客的安全。

（8）使电梯达到法规的安全标准要求，出具符合法律法规的检测报告。

二、公告期限：

请按以下要求于2026年 6月 11 日上午10点00分之前将纸质版报价文件盖章密封后送至城控集团集采中心（兴国县凤凰大道246号老法院四楼）二号开标室。

三、报价方式：

1、报价文件（均须加盖公章）包含：询价文件、报价清单表、服务承诺、营业执照复印件、法人身份证复印件或法定代表人授权委托书、特种设备生产许可证、特种设备作业人员证、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询截图。

2、请各潜在投标人提供一份完整的报价文件，报价文件填写完成后，一律采用A4纸打印，签字且加盖响应单位公章后，入袋密封，封口处应加盖响应单位公章，报价文件袋应按要求填写封面（附件六），并加盖响应单位公章，按公告期限要求送至城控集团集采中心（兴国县凤凰大道246号老法院四楼）二号开标室。

四、公开询价评审办法：

本次公开询价评审采用最低报价原则。采购单位评审小组通过对报价单位的报价文件进行符合性资格审查，满足3家及以上后，排名按报价从低至高各自排名。报价最低报价为中标人。

- 公开询价采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 合同期限（月） | 最高控制价（台/月） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年兴城酒店电梯维保服务项目 | 3 | 12 | 200 | 7200 | / |
| 注： 1、支付方式：甲方按季度支付电梯维保服务费用； 2、报价包含内容：报价包含完成维保服务的人工、专税票等费用； 3、其他：电梯维修所需配件，乙方须向正规电梯厂商购买，并提供维修清单，甲方据实支付。 |  |  |  |  |  |  |

六、报价要求：本项目所有电梯维保服务执行固定单价方式，投标人响应报价时，须完整、准确填报服务单项单价及项目总报价。报价包含完成全部维保服务的所有成本、税费及各类风险费用。

七、出现下列情况之一的，应予废标：

- （1）未提供营业执照等有效复印件（须加盖响应单位公章）。

- （2）询价响应文件字迹模糊不清（包括提交的各类复印件、图纸）。

- （3）询价响应内容没有实质性响应询价文件要求。

- （4）出现影响采购公正的违法、违规行为。

- （5）因重大变故，采购任务取消。

- （6）法律、法规规定其他满足废标情况。

八、联系方式：

采购单位：兴国城投天诚文化旅游开发有限责任公司

地址：赣州市兴国县文明大道G319（将军园苏园游客服务中心一楼）

联系人：黄先生

联系电话：13870748582

附件二：

报价清单表

致：兴国城投天诚文化旅游开发有限责任公司

我公司电梯维保服务费用报价为人民币   万  仟  佰  拾 元（¥       ）,明细如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数量（台） | 合同期限（月） | 单价 （台/月） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年兴城酒店电梯维保服务项目 | 3 | 12 |  |  | / |
| 注： 1、支付方式：甲方按季度支付电梯维保服务费用； 2、报价包含内容：报价包含完成维保服务的人工、专税票等费用； 3、其他：维修（更换）所需配件由乙方提供维修（更换）清单，甲方据实支付。 |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

代表人签字：

联系电话：

日  期：

注：1、填写此表格表述不全时可附详细清单并盖章。

2、此表应经响应单位法定代表人或授权代表签名，并盖上公章。

附件三：

服务承诺

为保障本项目电梯设备长期、安全、稳定、可靠运行，我方针对本次电梯维保服务，郑重作出以下售后服务承诺，严格遵守国家电梯安全相关法律法规及行业规范，全程履约尽责，切实保障甲方合法权益：

一、专业团队保障承诺

我方配备具备电梯作业特种设备操作资质、经验丰富的专属维保技术团队负责本项目电梯维保工作，所有维保人员均持证上岗，经过系统化、专业化培训，熟悉本项目电梯设备型号、构造及运行参数。服务期间固定专人对接服务，保持人员稳定，如需人员调整将提前告知甲方并完成工作交接，确保服务不间断、质量不下降。同时配备专职项目负责人，统筹协调维保、抢修、对接沟通等全部工作，及时响应甲方各类需求。

二、常态化维保服务承诺

严格按照《电梯维护保养规则》及设备技术要求，为项目电梯提供常态化、标准化维保服务，定期开展全面检查、调试、清洁、润滑、紧固、防腐等维保作业，全面排查设备运行隐患。严格执行既定维保周期，如实填写维保记录，留存完整台账，定期提交甲方核查。通过规范化常态化维保，最大限度降低电梯故障发生率，保障电梯平稳、安全、常态化正常运行。

三、故障应急抢修承诺

建立7×24小时全天候应急响应机制，全年无休受理电梯故障报修、困人救援及应急咨询服务。接到甲方故障报修通知后，我方第一时间响应，市区范围内30分钟内抵达现场，偏远区域60分钟内抵达现场。针对电梯困人紧急情况，优先处置、快速救援，规范操作杜绝二次事故；一般性故障现场快速修复，重大故障明确修复时限，持续跟进处置，最短时间恢复电梯正常运行，最大限度减少对甲方日常使用的影响。

四、安全质量保障承诺

严格遵守安全生产操作规程，所有维保、抢修作业全程落实安全防护措施，规范施工、文明作业，杜绝安全事故。作业前做好安全警示、现场防护，作业后清理现场、恢复设备正常状态。严格落实电梯安全主体责任，主动配合市场监管部门、甲方开展设备年检、抽检、安全检查等工作，协助完成电梯年检取证工作，确保电梯全部合规合法运行。因我方维保操作不当、履职不到位造成的设备故障、安全隐患及经济损失，由我方全权承担责任。

五、投诉与整改服务承诺

建立完善的售后回访、投诉处理机制，主动接受甲方的监督与管理。对甲方提出的服务意见、整改要求、投诉问题，做到2小时内响应、24小时内落实整改、及时反馈结果。定期开展售后回访工作，主动排查服务短板，持续优化维保服务质量，积极配合甲方完成各类考核、检查工作，全力满足甲方服务要求。

六、履约兜底承诺

我方严格遵守本项目合同约定及本次全部服务承诺，全程保质、保量、按期完成所有维保服务工作。服务期内，无条件接受甲方的监督、考核与管理，若未按承诺履行服务义务，我方自愿承担合同约定的违约责任及相应损失，全力保障项目电梯安全、稳定、长效运行。

公司名称：

代表人签字：

联系电话：

日   期：

附件四：

①营业执照复印件；

②资质证明（特种设备生产许可证、特种设备作业人员证）复印件；

③法人身份证复印件；

④信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）下载信用信息报告；

⑤中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询截图。

附件五：

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系              （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）      ，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至询价有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

报价人：                   （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

- 日期：      年     月    日

- 注：法定代表人（经营者）本人参加投标的，不需提供法定代表人（经营者）授权书，只需提供法定代表人（经营者）本人身份证（复印件正反两面）

- 附件六：

- （报价文件密封袋封面）

报价文件

项目名称：

响应单位名称：                                               （盖章）

日    期：         年     月    日